## Slide 1: Kristjan Cuznar AVTOMATIZACIJA MERITEV NA PROCESNI LINIJI
Seminar pri predmetu AVMS
Ljubljana, maj 2022

## Slide 2: Uvod
Opis rešitve.
Zajem meritev s PLK.
Nadzorni sistem.
  GUI.
  Sistem za zajem meritev.
  Sistem za avtomatsko kalibracijo.
  Sistem za arhiviranje meritev.
  Demonstracija.

## Slide 3: Opis rešitve
Avtomatizirano merjenje.
  Meritve s PLK.
  Zajem s PLK na PC (OPC UA).
Nadzorni sistem.
  Modularno zasnovan.

## Slide 4: Zajem meritev s PLK - vezave merilnikov

## Slide 5: Zajem meritev s PLK – programiranje PLK

## Slide 6: Nadzorni sistem – zajem podatkov s PLK
OPC UA strežnik na PLK.
OPC UA odjemalec na PC.

## Slide 7: Nadzorni sistem – GUI glavna stran

## Slide 8: Nadzorni sistem – sistem za kalibracijo
Vhodi:
  Število vzorcev.
  Referenčna temperatura.
  Izbira arhiviranja.
Izhod:
  Aritmetična sredina.
  Standardna deviacija.
  Število ustreznih meritev.
  Merilna negotovost.
  Korekcija vrednosti temperatur posameznih merilnikov.

## Slide 9: Nadzorni sistem – GUI meni kalibracije

## Slide 10: Nadzorni sistem – sistem za arhiviranje
Oblika časovnih vrst.
Možnost kasnejše analize.
Možnost spremljanja stanja merilnikov.

## Slide 11: Demonstracija
Demo posnetek delovanja.